| Pos | Anz |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | € |
|  | ___ | FeRo - Elektro-Einschraubheizkörper mit Temperaturregler und Temperaturbegrenzer Einschraubheizkörper zur Erwärmung von Brauch- wasser, zulässiger Betriebsdruck 15 bar, 3 U-förmige Rohrheizkörper, Schraubkopf R 1½", mit eingebauter Temperaturregler/-begrenzer- Kombination, 3polig, Regelbereich +15...95°C, Schaltdifferenz 8 K, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Abschalt-Tem-peratur 110°C (-8°C) mit manueller Rückstellung, Anschlußspannung : 230 V, einphasig, bis 3.000 W 400 V, dreiphasig, ab 4.500 W Schaltleistung: 3x20 A, 400V. Schutzart: IP 54 Material: Heizstäbe: Edelstahl Inc.825 Schraubkopf: Messing | __________ | __________ |
|  |  |  | Leistung | Länge A | Belastung | Masse |  |  |
|  |  |  | W | mm | W/cm2 | kg |  |  |
|  |  |  | 3.000 | 380 | 6,5 | 2,4 |  |  |
|  |  |  | 4.500 | 470 | 7,5 | 2,6 |  |  |
|  |  |  | 6.000 | 470 | 10,0 | 2,6 |  |  |
|  |  |  | 7.500 | 600 | 9,5 | 2,7 |  |  |
|  |  |  | 9.000 | 690 | 9,5 | 2,9 |  |  |
|  |  | vorstehende Gerätschaften können angefragt werden bei: Wasserundwaerme.de Huuskoppel 13 24321 Panker FON +49-(0)4381-4169461 FAX +49-(0)4381-4143078 E-Mail: info@wasserundwaerme.de |  |  |
|  |  | Lieferzeit: | Summe: | __________ |

# Text boxes

2.22